Приложение №3

к постановлению

Исполкома Профсоюза

от 3 апреля 2019 г. № 16-10

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах общепрофсоюзной тематической проверки

по обеспечению безопасности при эксплуатации зданий и сооружений образовательных организаций

В соответствии с постановлением ЦС Профсоюза от 7 декабря 2017 г. № 4-3 «О состоянии условий и охраны труда в образовательных организациях» и Примерным планом мероприятий Года охраны труда в Профсоюзе в период с апреля по  ноябрь 2018 года проведена общепрофсоюзная тематическая проверка по обеспечению безопасности при эксплуатации зданий и сооружений образовательных организаций (далее – ОТП-2018).

Цель общепрофсоюзной тематической проверки (ОТП-2018) - обеспечение защиты прав работников образования и обучающихся на охрану труда и здоровья при осуществлении образовательного процесса в части безопасной эксплуатации зданий и сооружений образовательных организаций.

Во многих регионах Российской Федерации накопилось немало проблем, связанных с техническим состоянием зданий и сооружений образовательных организаций, соответствием их требованиям безопасности.

Традиционные подходы, используемые ранее при проведении обследований образовательных организаций в этом вопросе, были недостаточно эффективны и  не предоставляли возможность техническим, внештатным техническим инспекторам труда Профсоюза, уполномоченным по охране труда профкомов, не имеющим соответствующей методики и определенных знаний, целенаправленно и глубоко выявить нарушения требований безопасности при эксплуатации зданий и сооружений.

Поэтому для оказания методической и практической помощи профактиву при проведении общественного контроля по вопросам охраны труда в части обеспечения безопасности при эксплуатации зданий и сооружений образовательных организаций работниками аппарата Профсоюза совместно с членами Совета по вопросам охраны труда и здоровья при ЦС Профсоюза был подготовлен пакет документов:

1.Памятка техническим и внештатным техническим инспекторам труда Профсоюза, уполномоченным по охране труда  инспектора труда Профсоюза для  проведения общепрофсоюзной тематической  проверки по обеспечению безопасности при эксплуатации зданий и сооружений  образовательных организаций.

2. Перечень законодательных и иных нормативных правовых актов, регламентирующих безопасность при эксплуатации зданий. Сооружений, оборудования.

3. Методическое пособие для технических и внештатных технических инспекторов труда, уполномоченных по охране труда «Основные требования безопасности при проверке строящихся и законченных строительством объектов образования» (из опыта работы главного технического инспектора труда Чувашской республиканской организации Профсоюза В.Н.Лукшина).

В соответствии с  ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» комплексное обследование технического состояния зданий и сооружений должно проводиться специализированной организацией, оснащенной современной приборной базой и имеющей в своем составе высококвалифицированных и опытных специалистов.

Поэтому настоящая тематическая проверка осуществлялась путем визуального осмотра зданий и сооружений образовательных организаций с целью установления нарушения требований безопасности (повреждения, трещины, осыпи и другие видимые дефекты).

Организация и проведение данной проверки полностью соответствовала требованиям трудового законодательства, а именно: «профсоюзные инспекторы труда, уполномоченные (доверенные) лица по охране труда имеют право проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения безопасности работников» (абзац 2, часть 6, ст. 370 Трудового кодекса РФ).

Кроме того, в целях эффективного осуществления ОТП-2018 использовалось право участия технических и внештатных технических инспекторов труда, уполномоченных по охране труда в процедуре приемки образовательных организаций к началу учебного года в соответствии с п. 3.3.Методических рекомендаций по организации проведения приемки организаций, осуществляющих образовательную деятельность, к началу учебного года (письмо Минобрнауки России 16.06.2017 г. № ТС-186/08 «О подготовке к новому учебному году»).

В общепрофсоюзной тематической проверке приняли участие 74 региональные (межрегиональные) организации Профсоюза. Наибольшую активность в проведении ОТП-2018 с охватом более 50% образовательных организаций проявили Татарстанская (82%), Ингушская (81%), Башкирская (79%), Крымская (77%), Чеченская (75%), Карачаево-Черкесская (62%), Североосетинская (62%), Марийская (61%), Дагестанская (59%) республиканские; Забайкальская (69%), Красноярская (58%), Ставропольская (50%) краевые; Нижегородская (92%), Орловская (90%), Рязанская (90%), Вологодская (89%), Новосибирская (82%), Челябинская (79%), Амурская (70%), Курская (67%), Омская (56%), Саратовская (55%), Ростовская (52%), Калужская (50%) областные организации профсоюза.

Не предоставили информацию по ОТП-2018 Якутская республиканская, Камчатская краевая, Белгородская, Еврейская, Тверская, Сахалинская областные организации Профсоюза.

Проведению тематической проверки предшествовала большая подготовительная работа, организованная региональными (межрегиональными) организациями Профсоюза, по изучению и разъяснению законодательных и иных нормативных правовых актов, регламентирующих безопасность при эксплуатации зданий и сооружений, изданию методических рекомендаций, памяток, проведению семинаров-совещаний председателей профсоюзных организаций, внештатных технических инспекторов труда и  уполномоченных по охране труда.

По сложившейся практике совместной работы профсоюзных организаций и органов управления образованием в Республике Марий Эл, Республике Хакасия, Республике Чувашия, в Забайкальском крае, а также в Архангельской, Вологодской, Орловской областях тематическая проверка осуществлялась при непосредственном участии специалистов отделов капитального строительства администраций муниципальных образований и хозяйственных групп отделов образования. специалисты строительного профиля из районных администраций.

В Башкирской республиканской, Костромской, Курской областных организациях Профсоюза состоялись видеоконференции, вебинары по разъяснению целей, задач, порядка проведения тематической проверки.

Соответствующее обучение профактива организовано и проведено Дагестанской, Крымской и Североосетинской республиканскими, Нижегородской, Новосибирской, Свердловской областными организациями Профсоюза.

Заслуживает внимания опыт совместной работы профсоюзной организации и администрации Канашского района Республики Чувашия по проведению ОТП-2018 с использованием Положения об обеспечении содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций и обустройстве прилегающих к ним территорий, разработанного в администрации района и утвержденного главой администрации в январе 2018 года.

В Липецкой области в целях формирования общей картины и определения перечня образовательных организаций, подлежащих ОТП-2018, был организован и проведен мониторинг оценки состояния зданий согласно разработанной форме. Мониторинг проводился по согласованию с территориальными органами управления образованием, что позволило ускорить сроки проведения проверки и получить более достоверную информацию по ряду образовательных организаций.

В Вологодской области на основании решения президиума обкома профсоюза проведено обследование всех зданий и сооружений образовательных организаций, находящихся на профобслуживании организации Профсоюза.

Согласно 	материалам, представленным региональными (межрегиональными) организациями Профсоюза, в рамках ОТП-2018 было проведено 33022 обследования  зданий и сооружений образовательных организаций. Обследованию подлежали, в первую очередь, здания образовательных организаций старой постройки, не включенные в планы капитального ремонта.

В результате проверок в ходе визуального осмотра выявлено 79397 нарушений (повреждения, деформации, неисправности) технического состояния конструкций зданий и сооружений образовательных организаций, в том числе:

цоколя – 5416 (6,82 %  от общего числа проверенных зданий)

отмостки – 6902 (8,69 %)

наружной части стены –8104 (10,21 %)

внутренней части стены – 7055 (8,89 %)

перекрытий – 8715 (10,98 %)

кровли – 6224 (7,84 %)

полов – 5223 (6,58 %)

лестниц – 7188 9,05 %)

дверей – 5531 (6,97 %)

окон – 8812 (11,10 %).

Также отмечено 2735 (3,44 %) неисправностей системы отопления, 3020 (3,80 %) нарушений системы вентиляции и 2119 (2,67 %) нарушений в работе электрооборудования.

Большинство проверенных  зданий 70-х, 60-х, 50-х и ранее годов постройки имеет значительный (более 50%) физический износ. В ходе обследования отмечены следующие основные нарушения: повреждения наружных частей стен зданий, отсутствие отмостки, гидроизоляции, разрушение фундаментов зданий и сооружений, нарушение целостности кровли, цоколя, отсутствие водостоков, повреждения перекрытий, провалы и неровности напольного покрытия, перекосы и неплотность оконных переплетов и дверных полотен, нарушение целостности оконного стекла, разрушение ступеней лестничных маршей и другие нарушения технического состояния зданий и сооружений.

Так, например, в Республике Дагестан, по результатам визуального осмотра 1277 образовательных организаций, выявлено 3567 нарушений технического состояния конструкций зданий и сооружений, в том числе:

- в цокольной части стен выпадает штукатурка и рассыпаны кирпичи, а в некоторых школах наблюдаются трещины и отсутствие гидроизоляции фундаментов, имеются здания 1930 годов постройки, обитые деревянными досками;

- из-за ветхости зданий наблюдаются трещины на наружных и внутренних частях стен и перегородках. Отсутствуют желобы, водоотводы, поэтому вода попадает на стены и отслаивается штукатурка, осыпаются кирпичи и камни, вследствие чего сырость доходит до внутренних частей стен и потолков;

- в отдельных учреждениях образования работы по устройству кровли выполнены некачественно, стыки не перекрываются и вода просачивается сквозь плиты в потолок, осыпается штукатурка;

- вследствие износа кровельного материала (рубероид, шифер, железные листы, стропила) протекают  кровли, выявлены сырость и пятна на потолках;

- имеются трещины и зазоры в полах, доски  и лаги пришли в негодность,  между досками имеются трещины, наблюдается гниль полов, в 12 школах при смыкании деревянных полов с бетонным полом имеются выступы и неровности.

- во многих школах на лестницах отсутствуют  поручни, ступеньки не соответствуют ГОСТу, в школах, где имеются подвалы, ступени лестницы  также не соответствуют стандартам, имеются лестницы, облицованные гладким и скользящим керамогранитом, без соответствующих резиновых настилов на ступени и  площадку, перед лестницей  и на лестничных маршах имеются трещины и сколы;

- двери и окна в образовательных организациях деформированы и перекошены, образовались зазоры, кроме того, выявлены неисправности отопительной системы, что привело к нарушению температурного режима в классных помещениях.

В школах некоторых районов республики, расположенных на территории прикутанных хозяйств и в горной местности, имеются проблемы с водой.

Водоснабжение путем подвоза воды сохраняется в учреждениях образования Забайкалья, Приморья, Красноярского края, Республики Алтай, Республики Калмыкия, Республики Крым, а также в образовательных организациях Амурской, Иркутской, Омской, Ростовской, Томской областей.

Серьезную озабоченность вызывает техническое состояние зданий и сооружений образовательных организаций в Забайкальском крае, где свыше 70% зданий учреждений образования имеют срок эксплуатации более 30 лет без проведения капитального ремонта, что приводит к нарушениям целостности деревянных окон, дверей, полов. В связи с длительным сроком эксплуатации и коррозией металла требуется проведение ремонта систем отопления, водоснабжения и канализации в 50% проверенных образовательных организациях. Большинство нарушений являются ранее выявленными при проведении приёмок образовательных организаций и, несмотря на неоднократные заявки на финансирование, не могут быть устранены в течение нескольких последних лет, поскольку продолжает существовать проблема арестованных счетов и большой кредиторской задолженности образовательных организаций перед поставщиками услуг и фондами в большинстве районов края. Так, по ситуации на 29 октября 2018 года у 229 образовательных организаций арестованы счета. Общая сумма задолженности по исполнительным листам составляет 175,7 миллионов рублей.

Ситуация усугубилась летом 2018 года в связи с выпадением большого количества осадков, приведших к повышению уровня воды в реках Забайкальского края и к возникновению паводковых явлений, в результате которых произошло подтопление территорий и населённых пунктов. Наиболее сложная ситуация из зданий образовательных организаций, попавших под затопление продолжает сохраняться в МОУ Шилкинская СОШ № 2. На момент проверки выявлены нарушения:

- отсутствуют водостоки на кровле здания;

- нарушена гидроизоляция;

- выявлено разрушение отмостков и фундамента здания;

- трещины в штукатурке перегородок здания;

- трещины железобетонных перекрытий спортивного зала;

- требуется полный ремонт системы отопления. В 50 % помещений школы в зимнее время температура воздуха не превышает + 3 градуса (со слов директора школы). При визуальном осмотре здания школы выявлено аварийное состояние портика запасного выхода здания (трещина в несущей стене, разрыв фундамента). В связи с выявленным нарушением техническим инспектором труда руководителю образовательной организации выдано требование о запрете эксплуатации портика запасного выхода здания школы.

Во многих зданиях образовательных организаций Забайкальского края  в результате ливневых дождей были повреждены кровли зданий.  Промокание кровли, нарушение ковра целостности гидроизоляции выявлено в 350 образовательных организациях края. В результате протекания кровли при ливневых дождях возникла опасность обрушения кровли  здания юридического факультета Забайкальского государственного университета. В связи с угрозой обрушения кровли эксплуатация здания запрещена приказом ректора ЗабГУ.

В результате продавливания грунтовых вод были затоплены полы, подвальные помещения в ряде зданий образовательных организаций края (МБДОУ п. Приисковый Шилкинского района, МДОУ «Булаг» Агинского района, Амитхашинская СОШ Агинского района).

В целях ликвидации чрезвычайной ситуации образовательным организациям были выделены денежные средства из Резервного фонда Губернатора Забайкальского края. Результаты проверки и запрошенная информация из других районов показали, что при ликвидации последствий финансовая помощь из регионального бюджета была выделена только населённым пунктам, попавшим под затопление в результате разлива поймы рек.

Проблема аварийности зданий и сооружений образовательных организаций сохраняется и в других регионах России.

В ветхом состоянии находится здание филиала МБОУ СОШ с. Пионер – начальная школа с. Сухановка Кузнецкого района Пензенской области. Деревянное здание 1911 года постройки ни по каким параметрам не соответствует современным требованиям (в 2019 году намечено строительство нового здания школы).

В ходе проверки, проведенной в Чеченской Республике, выявлено 14 общеобразовательных учреждений, здания которых подлежат капитальному ремонту.

В Республике Карачаево-Черкесия представляет опасность эксплуатация зданий МКОУ «СОШ  п.Эркен-Шахар» и МКОУ «СОШ №2 ст.Кардоникской», имеющих вертикальные и горизонтальные трещины.

Существенные недостатки выявлены в образовательных организациях Хабаровского края. Так, в здании гимназии № 45 (1952 года постройки) г. Комсомольска-на-Амуре имеются продольные трещины в деревянных перекрытиях, осыпи в местах примыкания балки к стенам, отмечается намокание узлов сопряжения балки со стенами; имеются дефекты шатровой стропильной кровли, деформации конструкций, повреждения водоотливов, выпадающие элементы мауэрлатов; чердачные перекрытия деформированы и поражены гнилью, отмечены прогибы деревянных полов и перекосы оконных коробок. Аналогичные нарушения выявлены в СОШ № 1 г. Николаевска-на-Амуре.

Во многих регионах России продолжает оставаться нерешенной проблема надворных туалетов. По результатам обследований образовательных организаций выявлено 4342 надворных туалета (13,1% проверенных организаций), в том числе: в учреждениях образования Республики Алтай (в 84% от общего числа проверенных организаций), Республики Ингушетия (80%), Чеченской Республики (62%), Республики Дагестан (51%), Республики Карачаево-Черкесия (32%), Республики Чувашия (28%), Республики Крым (24%), Республики Бурятия (23%), Республики Башкирия (21%), Алтайского края (25%) и Ставропольского края (20%).

В Забайкальском крае на начало 2018/2019 учебного года 67% школ за пределами Читы не обеспечено теплыми туалетами. В 139 образовательных организациях края (23% обследованных учреждений) осуществляется подвоз питьевой и технической воды.

В Республике Тыва лишь 49 общеобразовательных организаций (28% от числа обследованных учреждений образования) оборудованы канализацией, где имеются теплые санузлы. Горячим водоснабжением  обеспечено 40 школ республики (23% проверенных образовательных организаций).

В образовательных организациях 57 регионов России в качестве автономной канализации используются выгребные ямы.

В ходе ОТП-2018 выявлено 8812 нарушений целостности окон (в 26,7% образовательных организаций) и 5531 – дверей (17%). Имеющиеся дефекты (гниение, перекос и неплотность оконных переплетов и дверных полотен) способствуют повышенной воздухопроницаемости, проникновению атмосферной влаги, что является причиной 50% потерь тепловой энергии, тем самым влечет нарушение температурно-влажностного режима помещений, санитарно-гигиенических норм.

По результатам проверок выдано 11330 представлений об устранении выявленных нарушений, в том числе: техническими (главными техническими инспекторами) труда - 684; внештатными техническими инспекторами труда - 3543; уполномоченными по охране труда - 7103.

Следует отметить активное участие технических (главных технических) и внештатных технических инспекторов труда Профсоюза в проведении обследований и выдаче представлений об устранении выявленных нарушений в Республике Дагестан, Республике Ингушетия, Республике Карачаево-Черкесия, Республике Крым, Республике Марий Эл, Республике Мордовия, Республике Северная Осетия, Республике Татарстан, Республике Тыва, Республике Хакасия, Республике Чечня; в Алтайском, Забайкальском и Красноярском краях; в Вологодской, Волгоградской, Воронежской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Смоленской и Тульской областях, городах – Москве и Санкт-Петербурге.

В случаях непосредственной угрозы жизни и здоровью участников образовательного процесса при эксплуатации зданий и сооружений образовательных организаций представителями технической инспекции Профсоюза были применены конкретные меры вплоть до приостановки деятельности образовательной организации. Так, по итогам проверок 7 зданий образовательных учреждений в Свердловской области, отнесенных к аварийным объектам, не приступили к работе в новом учебном году и были временно расформированы. На месте аварийных школ в соответствии с областным планом строительства начато строительство новых объектов образования и будут реконструированы  старые здания школ. В Красноярском крае по итогам проверки техническим инспектором труда Профсоюза некоторых образовательных учреждений, специализированная организация провела позже инструментальное обследование зданий, в результате чего приостановлена работа двух детских садов и частично одной дошкольной образовательной организации.

В г. Медногорске Оренбургской области в связи с трещинами на потолке и в стенах в стенах были закрыты актовый зал и спортивный зал в стенах. По причине ветхости состояния закрыты постройки в двух детских садах. Приостановлена деятельность средней школы № 24 г. Оренбурга до проведения технической экспертизы здания. Во всех территориях области, охваченных проверкой, составлены планы проведения ремонтно-восстановительных работ.

В целях обеспечения безопасности образовательного процесса техническим инспектором труда Астраханской областной организации Профсоюза направлено обращение главе администрации МО «Ахтубинский район» о приостановке эксплуатации здания образовательной организации МБОУ «Детский сад п. Нижний Баскунчак МО «Ахтубинский район».

По фактам выявленных в ходе ОТП-2018 нарушений назначено 450 дополнительных экспертиз. Наибольшее количество экспертиз, назначенных по требованиям технической инспекции труда по результатам обследований определено в образовательных организациях  Республики Башкортостан (58), Республики Дагестан (55), Республики Коми (21), Чеченской Республики (29); Красноярского края (27), Ставропольского края (25); Ростовской (50) и Орловской (27) областей.

В Забайкальском крае проведение дополнительных экспертиз лицензированными организациями не назначалось в связи с отсутствием в бюджете образовательных организаций на 2018 год денежных средств на эти цели. Вместе с тем, на 1 сентября 2018 года в Забайкальском  крае по результатам ранее проведенных экспертиз в капитальном ремонте нуждаются 144 здания образовательных организаций.

Следует отметить, что по фактам выявленных в ходе общепрофсоюзной тематической проверки нарушений региональными (межрегиональными) организациями Профсоюза совместно с территориальными органами управлений образования проведена большая организационная работа. Значительные нарушения, повреждения, неисправности технического состояния конструкций зданий и сооружений образовательных организаций во многих регионах России были устранены к началу учебного года.

Так, в Рязанской области за период проверки выполнены представления по устранению протечек кровли в  МОУ «Заревская СОШ», МДОУ «Детский сад «Березка»», Козловском филиале МОУ «Михайловская СОШ №1», МОУ «Октябрьская СОШ №2». Общая сумма затрат составила 1,19 млн.рублей. В образовательных учреждениях МОУ «Заревская СОШ», МОУ «Чуриковская ООШ», МОУ «Трепольская СОШ» устранены замечания и установлены новые оконные коробки и окна в размере финансовых затрат на сумму 639,8 тыс. рублей, проведена замена деревянных полов в МОУ «Слободская СОШ». Во всех проверенных школах и детских садах устранены нарушения по вопросам электробезопасности.

В Республике Дагестан после проведения проверки был проведен текущий и капитальный ремонт в 31 образовательном учреждении, установлены и отремонтированы котлы, заменены межэтажные и входные двери, отремонтированы потолки, осуществлен ремонт полов, проведена промывка и опрессовка систем отопления, ревизия осветительных приборов и электрооборудования, заменены кровли, окна, двери, лестницы, отремонтированы и асфальтированы дороги и подъезды к школам.

Полностью устранено в летний период 2018 года неудовлетворительное техническое состояние конструкций здания (протекание кровли, трещины в стенах, выпучивания и трещины в полах), зафиксированное в ходе обследования спортзала МОУ СОШ п.Сазанье Сердобского района Пензенской области.

Итоги ОТП-2018 рассмотрены на заседаниях выборных органов Профсоюза. Так, в Архангельской области проведены совместные заседания президиумов местных организаций Профсоюза и Советов муниципальных органов управления образованием, результаты проверок с требованием принятия незамедлительных мер по устранению выявленных нарушений и выделении необходимых финансовых средств доведены до сведения органов местного самоуправления. Саратовской областной организацией Профсоюза принято решение обратиться в областное правительство с предложением о переносе начала реализации мероприятия 7.1. «Капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций с износом 50 процентов и более» государственной программы Саратовской области «Развитие образования в Саратовской области» с 2021 года на более ранние сроки.

В Воронежской области сложилась практика обращений в органы законодательной власти и исполнительной власти в целях принятия оперативных мер при выявлении нарушений, связанных с безопасностью при эксплуатации зданий и сооружений образовательных организаций. Так, при формировании бюджета на 2018 год, обком профсоюза направил губернатору области и руководителю департамента финансов обращение с приложением наглядных материалов,  характеризующих бедственное состояние объектов профессионального образования, благодаря чему из бюджета области было дополнительно выделено 40 млн. рублей на текущие ремонты.

В целях принятия дополнительных мер по устранению выявленных недостатков главам администраций муниципальных образований, а также министру образования и науки  Республики Марий Эл направлены обращения с указанием основных нарушений и недостатков, обнаруженных в ходе проверки. Результаты ОТП-2018 подведены на заседании республиканской отраслевой трехсторонней комиссии в ноябре 2018 года.

Несмотря на наличие региональных, районных и городских программ развития образования, предусматривающих строительство новых образовательных организаций и  определение объектов, подлежащих капитальному ремонту или реконструкции, продолжают стареть и ежегодно изнашиваться здания и сооружения образовательных организаций, не вошедшие в различные программы, перспективные и ежегодные планы финансирования, приобретения, реконструкции, капитального либо текущего, косметического ремонта зданий, сооружений, помещений.

Положение с неудовлетворительным техническим состоянием зданий и сооружений образовательных организаций обусловлено недостатком, а порой отсутствием  финансирования проведения ремонтно-строительных работ.

Основными причинами преждевременного износа зданий являются: ненадлежащее содержание состояния фасада, фундамента, отмостки, нарушения правил эксплуатации  крыш и кровель, необеспечение организованного отвода дождевой и талой воды с крыш и от стен зданий.

Помимо проведения текущих ремонтов безопасность зданий и сооружений образовательных организаций в процессе эксплуатации должна обеспечиваться посредством технического обслуживания, периодических осмотров и контрольных проверок и (или) мониторинга состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений.

Однако по результатам проверки установлено, что в большинстве проверенных организаций не созданы комиссии по наблюдению за зданиями и сооружениями, не ведутся журналы технической эксплуатации зданий, отсутствует понятие о постоянном контроле за развитием деформаций (трещин) в стенах путем установления «маяков» для снятия с них показаний, не заведены журналы наблюдения за трещинами, в которых ведется сплошная фиксация результатов установки и наблюдения за трещинами.

Рекомендуется включать в функции комиссии по охране труда в рамках комиссионного визуального (весеннего и предзимнего) обследования состояния зданий с оформлением технических журналов по эксплуатации зданий и сооружений с разработкой мероприятий по ликвидации выявленных нарушений, либо составлением актов наблюдения за трещинами на строительных конструкциях (протоколов заседания комиссии, дефектных ведомостей, писем, обращений и др.).

Проверки показали, что на должном уровне контроль по обеспечению безопасности при эксплуатации зданий и сооружений образовательных учреждений осуществляется только при наличии специалиста по охране труда в органе управления образованием и образовательной организации.

Основной причиной нарушений эксплуатации котельных является отсутствие в комиссиях по приемке котельных специалистов теплотехнического профиля.

Общепрофсоюзная тематическая проверка явилась стимулом к принятию оперативных мер по обеспечению безопасности при эксплуатации зданий и сооружений образовательных организаций, способствовала повышению эффективности и результативности  решения  вопросов улучшения и развития материально-технической базы объектов образования.

Проведенный внутренний отраслевой аудит безопасности зданий и сооружений побудил руководителей образовательных организаций к стремлению добиваться проведения строительно-ремонтных работ, а профсоюзный актив – к усилению общественного контроля за безопасной эксплуатацией зданий и сооружений образовательных организаций, что обеспечит создание безопасных и здоровых условий труда.

| Отдел охраны труда и здоровья аппарата Профсоюза Приложение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Таблица 1 |  |  |  |
| Сводная таблица |  |  |  |
| о результатах проведения общепрофсоюзной тематической проверки (ОТП-2018) |  |  |  |
| 1 | Проведено обследований зданий (сооружений) образовательных организаций, подтвержденных Протоколом обследования (количество) | 33022 | % от общего количества |
| 2 | Нарушения (повреждение, деформация, неисправность) технического состояния конструкций зданий и сооружений, выявленных в ходе визуального осмотра | 79397 |  |
| 2.1 | цоколя | 5416 | 6,8 |
| 2.2 | отмостки | 6902 | 8,7 |
| 2.3 | наружной части стены | 8104 | 10,2 |
| 2.4 | внутренней части стен | 7055 | 8,9 |
| 2.5 | перекрытий | 8715 | 11,0 |
| 2.7 | железобетонных перекрытий | 2290 | 2,9 |
| 2.8 | потолка | 4466 | 5,6 |
| 2.10 | кровли | 6224 | 7,8 |
| 2.11 | плоской железобетонной кровли | 3309 | 4,2 |
| 2.12 | шатровой стропильной кровли | 2915 | 3,7 |
| 2.13 | чердака | 2353 | 3,0 |
| 2.14 | полов | 5223 | 6,6 |
| 2.15 | деревянных полов | 3868 | 4,9 |
| 2.16 | железобетонных полов | 1355 | 1,7 |
| 2.17 | наружных лестниц | 3842 | 4,8 |
| 2.18 | внутренних лестниц | 3346 | 4,2 |
| 2.19 | дверей | 5531 | 7,0 |
| 2.20 | нарушение целостности окон | 8812 | 11,1 |
| 2.21 | неисправность системы отопления | 2735 | 3,4 |
| 2.22 | нарушение системы вентиляции | 3020 | 3,8 |
| 2.23 | нарушения в работе электрооборудования | 2119 | 2,7 |
| 3 | Выдано представлений об устранении нарушений руководителям образовательных организаций (количество) | 11330 | Х |
| 3.1 | Техническими (главными техническими) инспекторами труда Профсоюза | 684 | 6,0 |
| 3.3 | Уполномоченными по охране труда | 7103 | 62,7 |
| 4 | Назначено дополнительных обследований, экспертиз (количество) | 450 | Х |
| 5 | Выявлено в ходе обследований (количество): | Х | Х |
| 5.1 | туалеты надворные | 4342 | 13,1 |
| 5.2 | печи отопительные | 894 | 2,7 |
| 5.3 | котельные, находящиеся на балансе образовательной организации (ОО) | 7117 | 21,6 |
| 5.4 | водоснабжение местное из колодца на территории ОО | 525 | 1,6 |
| 5.5 | водоснабжение местное из скважины на территории ОО | 2306 | 7,0 |
| 5.6 | водоснабжение на подвозе | 538 | 1,6 |
| 5.7 | канализация местная (в выгребную яму) | 7825 | 23,7 |

Таблица 2

Сводная таблица

о результатах проведения общепрофсоюзной тематической проверки (ОТП-2018)

|  |  | ИТОГО | % от общего | ДВФО | СФО | ПФО | СЗФО | СКФО | УФО | ЮФО | ЦФО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведено обследований зданий (сооружений) образовательных организаций, подтвержденных протоколом обследования (количество) | 33022 | х | 2163 | 2468 | 11588 | 1968 | 3322 | 2328 | 3964 | 5221 |
| 2 | Нарушения (повреждение, деформация, неисправность) технического состояния конструкций зданий и сооружений, выявленных в ходе визуального осмотра | 79397 | х | 8054 | 6372 | 21604 | 10473 | 7741 | 6422 | 9769 | 8872 |
| 2.1 | цоколя | 5416 | 6,8 | 392 | 706 | 1358 | 499 | 405 | 654 | 613 | 789 |
| 2.2 | отмостки | 6902 | 8,7 | 875 | 731 | 1760 | 500 | 396 | 791 | 858 | 991 |
| 2.3 | наружной части стены | 8104 | 10,2 | 588 | 462 | 2433 | 1301 | 440 | 593 | 1260 | 1027 |
| 2.4 | внутренней части стен | 7055 | 8,9 | 487 | 330 | 2192 | 1002 | 640 | 621 | 865 | 918 |
| 2.5 | перекрытий | 8715 | 11,0 | 519 | 483 | 2734 | 1315 | 849 | 821 | 988 | 937 |
| 2.6 | кровли | 6224 | 7,8 | 708 | 367 | 1934 | 878 | 482 | 519 | 777 | 552 |
| 2.7 | полов | 5223 | 6,6 | 445 | 549 | 1181 | 378 | 686 | 195 | 636 | 577 |
| 2.8 | лестниц | 7188 | 9,1 | 413 | 469 | 1856 | 1259 | 659 | 134 | 969 | 586 |
| 2.9 | дверей | 5531 | 7,0 | 765 | 231 | 1247 | 459 | 1130 | 350 | 677 | 672 |
| 2.10 | нарушение целостности окон | 8812 | 11,1 | 1619 | 1057 | 2193 | 789 | 1058 | 442 | 838 | 816 |
| 2.11 | неисправность системы отопления | 2735 | 3,4 | 379 | 203 | 674 | 498 | 249 | 189 | 267 | 276 |
| 2.12 | нарушение системы вентиляции | 3020 | 3,8 | 457 | 315 | 801 | 392 | 219 | 111 | 363 | 362 |
| 2.13 | нарушения в работе электрооборудования | 2119 | 2,7 | 265 | 199 | 437 | 412 | 339 | 98 | 235 | 134 |
| 3 | Выдано представлений об устранении нарушений руководителям образовательных организаций (количество) | 11330 | х | 429 | 1227 | 3892 | 581 | 1958 | 1115 | 693 | 1435 |
| 3.1 | Техническими (главными техническими) инспекторами труда | 684 | 6,0 | 66 | 16 | 156 | 55 | 153 | 39 | 58 | 141 |
| 3.2 | Внештатными техническими инспекторами труда | 3543 | 31,3 | 67 | 805 | 949 | 247 | 387 | 248 | 255 | 585 |
| 3.3 | Уполномоченными по охране труда | 7103 | 62,7 | 296 | 406 | 2787 | 279 | 1418 | 828 | 380 | 709 |
| 4 | Назначено дополнительных обследований, экспертиз (количество) | 450 | х | 3 | 27 | 142 | 28 | 116 | 15 | 70 | 49 |
| 5 | Выявлено в ходе обследований (количество): | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 5.1 | туалеты надворные | 4342 | 13,1 | 381 | 149 | 1150 | 75 | 1507 | 200 | 624 | 256 |
| 5.2 | печи отопительные | 894 | 2,7 | 40 | 69 | 193 | 90 | 348 | 28 | 64 | 62 |
| 5.3 | водоснабжение на подвозе | 538 | 1,6 | 243 | 19 | 12 | 5 | 97 | 38 | 67 | 57 |
| 5.4 | канализация местная (в выгребную яму) | 7825 | 23,7 | 592 | 313 | 3112 | 276 | 1053 | 349 | 1268 | 862 |