## Slide 1: Нормативные правовые акты, регламентирующие безопасность эксплуатации зданий и сооружений
Основные из них:
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ст. ст. 212 и 215);
Федеральный закон «Об основах охраны труда в Российской Федерации» от
02.07.1999 № 181-ФЗ (ст. 14).
Из статьи 212 Трудового кодекса: «Работодатель обязан обеспечить безопасность
работников при эксплуатации зданий, сооружений...».
Требования по правильной и безопасной эксплуатации производственных зданий и
сооружений изложены в следующих основных нормативных актах:
- Строительные нормы и правила РФ 31-03-2001 «Производственные здания»;
- Строительные нормы и правила РФ 31-04-2001 «Складские помещения»;
- Положение о проведении планово-предупредительного ремонта
производственных зданий и сооружений. Утв. Постановлением Госстроя СССР от
29.12.1973 № 279. Положение является обязательным при проведении планово-
предупредительных ремонтов производственных зданий и сооружений всех отраслей
экономики;
- Положение о порядке расследования причин аварий зданий, сооружений их
частей и конструктивных элементов. Утв. Минстроем России 06.12.1994 № 17-48.
3.1

## Slide 2: Приём в эксплуатацию новых и реконструируемых производственных зданий и сооружений
Руководителю организации при приёмке зданий и сооружений должны
быть переданы следующие документы:
акт приёмки в эксплуатацию приёмочной комиссией законченного
строительством объекта;
технический проект (техническое задание);
технорабочий проект;
рабочие чертежи;
материалы инженерно-геологических изысканий;
заводские сертификаты на поставленные стальные конструкции;
документы, удостоверяющие качество применённых железобетонных
конструкций, узлов, деталей, метизов, электродов и т.д.;
акты на скрытые работы;
акты приёмки работ по антикоррозийной защите строительных
конструкций;
акты испытаний отдельных узлов инженерных систем;
сведения об отступлениях от проекта и недоделках.
3.2

## Slide 3: Расследование причин аварий со зданиями и сооружениями
Под аварией понимается обрушение, повреждение здания,
сооружения в целом, его частей или отдельного конструктивного
элемента.
К аварии первой категории относятся обрушения зданий и
сооружений или их частей которые:
вызвали нарушение функционирования других отраслей экономики;
повлекли гибель двух или более человек;
привели к количеству пострадавших более 15 человек.
К аварии второй категории относятся обрушения или
повреждения зданий и сооружений, их частей или отдельных
конструктивных элементов, угрожающие безопасному ведению
работ.
3.3

## Slide 4: Организация расследования причин аварий с производственными зданиями и сооружениями
При авариях первой категории техническая комиссия назначается:
министерствами и ведомствами РФ по строящимся и
эксплуатируемым объектам, подведомственным им;
соответствующими органами исполнительной власти субъекта
РФ.
При авариях второй категории технические комиссии назначаются:
министерствами и ведомствами РФ по строящимся и
эксплуатируемым объектам, подведомственным им;
соответствующими органами исполнительной власти городов и
Районов.
3.4

## Slide 5: Вредный производственный фактор
Вредный производственный фактор –
производственный фактор, воздействие которого
на работника может привести к его заболеванию.
Вредными факторами могут быть:
физические факторы;
химические факторы;
биологические факторы;
факторы трудового процесса – тяжесть и напряжённость труда;
опасные факторы рабочей среды.
3.5

## Slide 6: Общие требования по снижению воздействия вредных веществ
Предельно допустимые концентрации (ПДК)
пыли в воздухе рабочей зоны установлены ГН
2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые
концентрации вредных веществ в воздухе
рабочей зоны».
Снижение уровня воздействия на работников
вредных веществ достигается путём
проведения технических, технологических,
санитарно-гигиенических мероприятий.
3.6