Перечень рабочих мест, подлежащих аттестации по условиям труда

в ООО «Пример 1»

| № рабочего места <*> | Наименование профессии или должности | Код профессии, должности по ОК 016-94 | Количество работающих | Из них женщин | Место проведения измерений факторов производственной среды и трудового процесса | Оцениваемые факторы <**> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СИЗ <**> | Травмобезопасность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | время их воздействия в процентах к продолжительности смены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тяжесть труда | Напряженность труда |  |  |
|  |  |  |  |  |  | химический <***> | биологический | физические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | АПФД <***> | шум | инфразвук | ультразвук | вибрация общая | вибрация локальная | ЭМП и излучение | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | аэроионный состав возд. | ультрафиолетовое излучение | лазерное излучение |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Главный бухгалтер | 20656 | 1 | 1 | Административный корпус, кабинет главного бухгалтера | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | 100 | 100 | - | - | - | - | + | - | + |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Председатель аттестационной комиссии 		Подпись	ФИО

<*> Номера аналогичных рабочих мест завершаются буквой "а".

<**> Если фактор не оценивается, то в графе ставится прочерк.

<***> На отдельном листе дается перечень химических веществ и АПФД

КАРТА АТТЕСТАЦИИ

рабочего места по условиям труда № 3

Главный бухгалтер (код20656)

(профессия, должность работника)

Наименование организации: ООО «Пример 1»

Адрес организации: 620062, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 75

Наименование подразделения: Административно-управленческий персонал

Наименование участка (бюро, сектор): Бухгалтерия

Количество и номера аналогичных рабочих мест (РМ):  ---

Строка 010. Выпуск ЕТКС, КС:  Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. Утв. постановлением Минтруда РФ 21.08.98 № 37

Строка 020. Количество работающих:

на одном РМ: 1

на аналогичных РМ: ---

из них женщин: 1

Строка 030. Оценка условий труда:

- по степени вредности и (или)  опасности факторов производственной среды и трудового процесса:

| Наименование факторов производственной среды и трудового процесса |  | Класс условий труда |
| --- | --- | --- |
| Химический |  | - |
| Биологический |  | - |
| АПФД |  | - |
| Акустические | Шум | - |
|  | Инфразвук | - |
|  | Ультразвук воздушный | - |
| Вибрация общая |  | - |
| Вибрация локальная |  | - |
| Ультразвук контактный |  | - |
| Неионизирующие излучения |  | 2 |
| Ионизирующие излучения |  | - |
| Микроклимат |  | 2 |
| Освещение |  | 3.1 |
| Тяжесть труда |  | - |
| Напряженность труда |  | 2 |
| Аэроионный состав воздуха |  | - |
| Общая оценка условий труда |  | 3.1 |

- по травмобезопасности:  класс 1 (оптимальный)

- по обеспеченности СИЗ:  СИЗ не предусмотрены

Строка  040.  Гарантии и компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда

| № п/п | Вид гарантий и компенсаций | Фактические | По результатам оценки условий труда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наличие и размер компенсаций | необходимость и размер компенсаций | основание |
| 1. | Размер повышения оплаты труда работников в % (факторы, его обусловливающие) * | Нет | 4% (световая среда) | 1. Трудовой кодекс РФ, Ст. 146 2. Постановление Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 3 октября 1986 года №387/22-78 |
| 2. | Дополнительный отпуск (рабочих дней) | Нет | Нет |  |
| 3. | Продолжительность рабочей недели (час.) | 40 | 40 | Трудовой кодекс РФ, Статья №91 |
| 4. | Молоко или другие равноценные пищевые продукты | Нет | Нет |  |
| 5. | Лечебно-профилактическое питание | Нет | Нет |  |
| 6. | Досрочное назначение трудовой пенсии по старости * | Нет | Нет |  |

* При работе мужчин и женщин в числителе приводятся сведения для мужчин, в знаменателе - для женщин.

Продолжение Карты аттестации

рабочего места по условиям труда  № 3

Строка 050. Периодичность медицинских осмотров

| Фактическая |  | Рекомендуемая по результатам оценки условий труда |  |
| --- | --- | --- | --- |
| периодичность | основание | периодичность | основание |
| - |  | 1 раз в год | Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16.08.2004 № 83, п. 4.2.3. |

Строка 060. Рекомендуемые режимы труда и отдыха:

а) регламентируемые перерывы (количество, продолжительность): 5 перерывов по 10 мин (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Приложение 7,  п. 1.4).

б) другие рекомендации: нет

Строка 070. Рекомендации по подбору работников:

возможность применения труда

а) женщин: да*

б) лиц в возрасте до 18 лет: да**

в) другие рекомендации: нет

* Перечень тяжелых работ и работ с вредными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин. Постановление Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. №162

** Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе 18 лет. Постановление Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. №163

Строка 080. Рекомендации по улучшению условий труда, необходимость дополнительных исследований:

1. Снизить пульсацию люминесцентных ламп до нормативных значений.

2. Включить в Список должностей и профессий,  подлежащих предварительным и периодическим медосмотрам.

Строка 090. Заключение аттестационной комиссии

Рабочее место аттестовано:

по факторам производственной среды и трудового процесса с классом:   3.1 (вредный 1 степени)

по травмобезопасности с классом:  1 (оптимальный)

по обеспеченности СИЗ:  СИЗ не предусмотрены

Председатель аттестационной комиссии

Должность _______________  _______________________  ______________

(подпись)                       (Ф.И.О.)                           (дата)

Члены аттестационной комиссии

__________________  ______________  ________________  ____________

(подпись)                   (Ф.И.О)                 (должность)             (дата)

__________________  ______________  ________________  ____________

(подпись)                   (Ф.И.О)                 (должность)             (дата)

__________________  ______________  ________________  ____________

(подпись)                   (Ф.И.О)                 (должность)             (дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы)

__________________  _______________________________  ____________

(подпись)                     (Ф.И.О.)                                                   (дата)

К строке 030 карты аттестации РМ № 3

| Учреждение ФНПР - «Научно-исследовательский институт охраны труда в г. Екатеринбурге» |  |
| --- | --- |
| 620075, Россия, г. Екатеринбург, ул. Толмачева, 11 | Аттестат аккредитации № РОСС RU.0013.21 ОТ 0684 до 23.06.13 |

# П Р О Т О К О Л  № 1

измерений параметров микроклимата

1. Место проведения измерений: ООО «Пример 1», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 75

2. Дата проведения измерений: 14 августа 2008 г.

3. Представитель обследуемого объекта: Инженер по охране труда Петров А.А.

4. Средства измерений:

ИВТМ-7 зав. № 2003, абсолютные погрешности  по температуре ±0,5 оС,  по влажности ±2%, свидетельство № 123  до 28.05.2009.

ТАМ-1М, зав. № 2540,  погрешность по скорости движения воздуха ±10%, свидетельство № 309 до 20.03.2009.

5. Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой проводились измерения и давалось заключение: СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», Р 2.2.2006 – 05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда».

6. Источники локального тепловыделения, охлаждения, влаговыделения, воздушных потоков – отсутствуют.

7.Условия проведения измерений: Тнар. возд.= + 18 оС

8. Результаты измерений параметров микроклимата:

| № точки на эскизе | Профессия, должность | Место проведения измерений. | Категория работ по тяжести | Время измерений | Высота от пола | Температура, оС |  | Относительная влажность, % |  | Скорость движения воздуха, м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Допусти мая | Фактическая | Допусти мая | Фактическая | Допусти мая | Фактическая |
| 4 | Главный бухгалтер РМ № 3 | Административный корпус, кабинет главного бухгалтера | Iа | Начало смены | 0,1 1,0 | 21-28 | 24,3 24,3 | 15-75 | 58 | 0,1 | < 0,1 < 0,1 |
|  |  |  |  | Середина смены | 0,1 1,0 | 21-28 | 24,3 24,3 | 15-75 | 58 | 0,1 | < 0,1 < 0,1 |
|  |  |  |  | Конец смены | 0,1 1,0 | 21-28 | 24,3 24,3 | 15-75 | 58 | 0,1 | < 0,1 < 0,1 |

Заключение:  Параметры микроклимата на  рабочем месте  соответствуют оптимальным значениям. Класс условий труда – 2 (допустимый).

Заведующий лабораторией		 ______________________        ______________________

подпись, печать			ФИО

Исполнитель				______________________        ______________________

подпись				ФИО

Представитель обследуемого объекта	_______________________       ______________________

подпись				ФИО

К строке 030 карты аттестации РМ № 3

| Учреждение ФНПР - «Научно-исследовательский институт охраны труда в г. Екатеринбурге» |  |
| --- | --- |
| 620075, Россия, г. Екатеринбург, ул. Толмачева, 11 | Аттестат аккредитации № РОСС RU.0013.21 ОТ 0684 до 23.06.13 |

# П Р О Т О К О Л  № 2

измерений параметров микроклимата

1. Место проведения измерений: ООО «Пример 1», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 75

2. Дата проведения измерений: 9 января 2008 г.

3. Представитель обследуемого объекта: Инженер по охране труда Петров А.А.

4. Средства измерений:

ИВТМ-7 зав. № 2003, абсолютные погрешности  по температуре ±0,5 оС,  по влажности ±2%, свидетельство № 123  до 28.05.2009.

ТАМ-1М, зав. № 2540,  погрешность по скорости движения воздуха ±10%, свидетельство № 309 до 20.03.2009.

5. Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой проводились измерения и давалось заключение: СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», Р 2.2.2006 – 05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда».

6. Источники локального тепловыделения, охлаждения, влаговыделения, воздушных потоков – отсутствуют.

7.Условия проведения измерений: Тнар. возд.= -11 оС

8. Результаты измерений параметров микроклимата:

| № точки на эскизе | Профессия, должность | Место проведения измерений. | Категория работ по тяжести | Время измерений | Высота от пола | Температура, оС |  | Относительная влажность, % |  | Скорость движения воздуха, м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Допусти мая | Фактическая | Допусти мая | Фактическая | Допусти мая | Фактическая |
| 4 | Главный бухгалтер РМ № 3 | Административный корпус, кабинет главного бухгалтера | Iа | Начало смены | 0,1 1,0 | 20-25 | 20,1 20,2 | 15-75 | 28 | 0,1 | < 0,1 < 0,1 |
|  |  |  |  | Середина смены | 0,1 1,0 | 20-25 | 20,1 20,2 | 15-75 | 28 | 0,1 | < 0,1 < 0,1 |
|  |  |  |  | Конец смены | 0,1 1,0 | 20-25 | 20,1 20,2 | 15-75 | 28 | 0,1 | < 0,1 < 0,1 |

Заключение:  Параметры микроклимата на  рабочем месте  соответствуют допустимым значениям. Класс условий труда – 2 (допустимый).

Заведующий лабораторией		 ______________________        ______________________

подпись, печать			ФИО

Исполнитель				______________________        ______________________

подпись				ФИО

Представитель обследуемого объекта	_______________________       ______________________

подпись				ФИО

К строке 030 карты аттестации РМ № 3

| Учреждение ФНПР - «Научно-исследовательский институт охраны труда в г. Екатеринбурге» |  |
| --- | --- |
| 620075, Россия, г. Екатеринбург, ул. Толмачева, 11 | Аттестат аккредитации № РОСС RU.0013.21 ОТ 0684 до 23.06.13 |

# П Р О Т О К О Л  № 3

измерений параметров световой среды

1. Место проведения измерений: ООО «Пример 1», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 75

2. Дата проведения измерений: 2 сентября 2008 г.

3. Представитель обследуемого объекта: Инженер по охране труда Петров А.А.

4. Средства измерений и сведения о государственной поверке:

Люксметр-яркомер ТКА-04/3, зав. № 021392, погрешность 8%, свидетельство № 448/38758 до 2.02.2009.

Люксметр-пульсметр «Аргус - 07», зав. № 27, погрешность 8%, свидетельство № 448/54103 до 3.03.2009.

5. Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой проводились измерения и давалось заключение: СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы", ГОСТ 24940-96 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности», МУ ОТ РМ 01-98 «Оценка освещения рабочих мест», Р 2.2.2006 – 05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда».

6. Отклонения напряжения в сети от номинального  не превышали 5%.

7. Результаты измерений:

| № точки на эскизе | Профессия, должность | Место проведенияизмерений | Разряд зрительных работ | Вид ламп | Наименование фактора, ед. измерения | Нормативная величина | Фактическая величина | Время воздействия фактора, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Главный бухгалтер РМ № 3 | Административный корпус, кабинет главного бухгалтера | - | Люм | Естественное освещение (КЕО),% Искусственное освещение: Освещенность, лк, в системе общего освещения Коэффициент пульсации, % Освещенность поверхности экрана Неравномерность распределения яркости Нестабильность изображения | 0,7 400 5 300 5:1 не должна фиксироваться визуально | 1,5 560 18 180 2:1 не фиксируется | 100 100 100 80 80 80 |

Заключение:  Коэффициент пульсации не соответствуют нормативным требованиям. Остальные параметры световой среды соответствуют нормативным требованиям.

Класс условий труда - 3.1 (вредный 1 степени).

Заведующий лабораторией		 ______________________        ______________________

подпись, печать			ФИО

Исполнитель				______________________        ______________________

подпись				ФИО

Представитель обследуемого объекта	_______________________       ______________________

подпись				ФИО

К строке 030 карты аттестации РМ № 3

| Учреждение ФНПР - «Научно-исследовательский институт охраны труда в г. Екатеринбурге» |  |
| --- | --- |
| 620075, Россия, г. Екатеринбург, ул. Толмачева, 11 | Аттестат аккредитации № РОСС RU.0013.21 ОТ 0684 до 23.06.13 |

ПРОТОКОЛ № 4

измерений электромагнитных полей ПЭВМ

1. Место проведения измерений: ООО «Пример 1», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 75

2. Дата проведения измерений: 2 сентября 2008 г.

3. Представитель обследуемого объекта: Инженер по охране труда Петров А.А.

4. Средства измерений и сведения о государственной поверке:

Измеритель параметров электрического и магнитного полей ВE-метр-АТ-002, заводской № 52899. Погрешность 20%. (Свидетельство № 6896/1 до 3.07.2009).

Измеритель напряженности электростатического поля СТ-01, заводской № 02899. Погрешность 15%.  (Свидетельство № 6896/2 до 3.07.2009).

Измеритель напряженности поля промышленной частоты  П3-50 заводской № 232. Погрешность 15%. (Свидетельство № 6523/3 до 25.02.2009).

5. Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой проводились измерения и давалось заключение: СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы", Р 2.2.2006 – 05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда».

6. Сведения о санитарно эпидемиологических заключениях: № 77.01.06.401 П 03407.02.4 от 20.02.06

7. Результаты измерений:

| № точки на эскизе | Профессия, должность | Место проведения измерения | Наименование устройств ПЭВМ, фирм производителей, моделей и заводские (серийные) номера | Высота от пола, м | Напряженность электромагнитного поля по электрической составляющей, В/м |  | Плотность магнитного потока, нТл |  | Напряженность электростатического поля, кВ/м | Время воздействия фактора, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | В диап. частот 5-2000 Гц | В диап. частот 2-400 кГц | В диап. частот 5-2000 Гц | В диап. частот 2-400 кГц |  |  |
|  | Предельно-допустимые уровни |  |  |  | 25 | 2,5 | 250 | 25 | 15 |  |
| 4 | Главный бухгалтер РМ № 3 | Административный корпус, кабинет главного бухгалтера | 1.ВДТ Optiqvest Q51 № 125 2.Системный блок № 256 3.Принтер HP 4L №3527 | 0,5 | 48 | <0,8 | 340 | <8 | <0,3 | 80 |
|  |  |  |  | 1,0 | 50 | <0,8 | 320 | 12 | <0,3 |  |
|  |  |  |  | 1,5 | 45 | <0,8 | 300 | <8 | <0,3 |  |
|  |  |  | Фон промышленной частоты (50 Гц) | 0,5 | 40 |  | 300 |  |  | 100 |
|  |  |  |  | 1,0 | 40 |  | 300 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,5 | 40 |  | 300 |  |  |  |

Заключение:

1. На рабочем месте бухгалтера зарегистрированы высокие уровни электромагнитных излучений по электрической и магнитной составляющим в диапазоне 5-2000 Гц, обусловленные наличием фона промышленной частоты (50 Гц), однако, фоновые уровни электрических полей частотой 50 Гц не превышают значение 500 В/м (СанПиН 2.1.2.1002-00), а фоновый уровень индукции магнитного поля не превышает предельно-допустимого уровня для населения – 5000 нТл (ГН. 2.1.8/2.2.4.2262-07) и не вызывает нарушений требований к визуальным параметрам видеодисплейного терминала, т.о. данное рабочее место соответствует гигиеническим требованиям (Приложение 3 п. 5.2. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03). Класс условий труда – 2 (допустимый).

2. Для снижения напряженности электрического поля промышленной частоты на рабочем  месте необходимо обеспечить надежное заземление (зануление) ПЭВМ.

Заведующий лабораторией		 ______________________        ______________________

подпись, печать			ФИО

Исполнитель				______________________        ______________________

подпись				ФИО

Представитель обследуемого объекта	_______________________       ______________________

подпись				ФИО

К строке 030 карты аттестации РМ № 3

| Учреждение ФНПР - «Научно-исследовательский институт охраны труда в г. Екатеринбурге» |  |
| --- | --- |
| 620075, Россия, г. Екатеринбург, ул. Толмачева, 11 | Аттестат аккредитации № РОСС RU.0013.21 ОТ 0684 до 23.06.13 |

ПРОТОКОЛ № 4

оценки условий труда по показателям напряженности трудового процесса

1. Место проведения оценки: ООО «Пример 1», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 75,

2. Должность (профессия): Главный бухгалтер РМ №3

3. Время проведения исследований: сентябрь 2008 г.

4. Представитель обследуемого объекта: Инженер по охране труда Петров А.А.

5. Средства измерений и сведения о государственной поверке: Секундомер СОПР №9135, свид. о поверке №698 до 12.06.2009.

6. Нормативно-методическая документация, в соответствии с которой проводились исследования и давалось заключение: Р 2.2.2006 – 05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда».

7. Краткое описание выполняемой работы: Организация бухгалтерского учёта хозяйственно-финансовой деятельности, контроль за использованием ресурсов, обеспечение бухгалтерской отчётности.

| Показатели | Класс условий труда |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 |
| 1. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ |  |  |  |  |  |
| 1.1. Содержание работы |  |  | + |  |  |
| 1.2. Восприятие сигналов (информации) и их оценка |  |  | + |  |  |
| 1.3. Распределение функций |  |  | + |  |  |
| 1.4. Характер выполняемой работы |  | + |  |  |  |
| 2. СЕНСОРНЫЕ НАГРУЗКИ |  |  |  |  |  |
| 2.1. Длительность сосредоточенного наблюдения | + |  |  |  |  |
| 2.2. Плотность сигналов и сообщений | + |  |  |  |  |
| 2.3. Число объектов одновременного наблюдения | + |  |  |  |  |
| 2.4. Размер объекта различения |  | + |  |  |  |
| 2.5. Работа с оптическими приборами | + |  |  |  |  |
| 2.6. Наблюдение за экранами видеотерминалов |  |  |  | + |  |
| 2.7. Нагрузка на слуховой анализатор | + |  |  |  |  |
| 2.8. Нагрузка на голосовой аппарат | + |  |  |  |  |
| 3. ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ |  |  |  |  |  |
| 3.1. Степень ответственности, значимость ошибки |  |  | + |  |  |
| 3.2. Степень риска для собственной жизни | + |  |  |  |  |
| 3.3. Степень ответственности за безопасность других | + |  |  |  |  |
| 3.4. Количество конфликтных производственных ситуаций | + |  |  |  |  |
| 4. МОНОТОННОСТЬ НАГРУЗОК |  |  |  |  |  |
| 4.1. Число элементов для реализации простого задания | + |  |  |  |  |
| 4.2. Продолжительность выполнения заданий | + |  |  |  |  |
| 4.3. Время активных действий | + |  |  |  |  |
| 4.4. Монотонность производственной обстановки | + |  |  |  |  |
| 5. РЕЖИМ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |
| 5.1. Продолжительность рабочего дня |  | + |  |  |  |
| 5.2. Сменность работы | + |  |  |  |  |
| 5.3. Наличие регламентированных перерывов |  | + |  |  |  |
| КОЛИЧЕСТВО ПОКАЗАТЕЛЕЙ В КАЖДОМ КЛАССЕ | 14 | 4 | 4 | 1 |  |
| # ОБЩАЯ ОЦЕНКА НАПРЯЖЕННОСТИ ТРУДА |  | + |  |  |  |

Заключение: Класс условий труда – 2 (допустимый).

Заведующий лабораторией		 ______________________        ______________________

подпись, печать			ФИО

Исполнитель				______________________        ______________________

подпись				ФИО

Представитель обследуемого объекта	_______________________       ______________________

подпись				ФИО

К строке 030 карты аттестации РМ № 3

| Учреждение ФНПР - «Научно-исследовательский институт охраны труда в г. Екатеринбурге» |  |
| --- | --- |
| 620075, Россия, г. Екатеринбург, ул. Толмачева, 11 | Аттестат аккредитации № РОСС RU.0013.21 ОТ 0684 до 23.06.13 |

ПРОТОКОЛ

оценки травмобезопасности рабочего места №3

Профессия, должность работника: Главный бухгалтер

Дата проведения оценки: 2 сентября 2008 г.

Наименование организации: ООО «Пример 1»

1. Перечень применяемого производственного оборудования:

ВДТ Optiqvest Q51 № 125, Системный блок № 256, Принтер HP 4L №3527

Используемые для его оценки нормативные правовые акты по охране труда:

- ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

- ГОСТ Р МЭК 60950-2002 Безопасность оборудования информационных технологий

- ГОСТ Р МЭК 60536-2-2001 Классификация электротехнического и электронного оборудования по способу защиты от поражения электрическим током

2. Перечень применяемых приспособлений и инструментов:

Инструменты и приспособления не используются

3. Перечень применяемых средств обучения и инструктажа:

Инструкция по охране труда для пользователя ПЭВМ.

Используемые для их оценки нормативные правовые акты по охране труда:

- ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда

- Постановление Минтруда и Минобразования России от 13 января 2003 года № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций»

- Методические рекомендации по разработке государственных нормативных требований охраны труда (Постановление Минтруда России от 17.12.02 № 80).

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП). Утв. Приказом Минэнерго России от 13.01.2003 №6

4. Результаты оценки:

| № п/п | Требования нормативных правовых актов по травмобезопасности рабочего места | Фактическое состояние объектов оценки травмобезопасности на рабочем месте | Оценка соответствия травмобезопасности рабочего места нормативным правовым актам по охране труда | Необходимые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ОБОРУДОВАНИЮ |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 12.2.003-91 п. 2.1.11. | - Токоведущие части надежно изолированы. | - Соответствует |  |
|  | ГОСТ Р МЭК 60950-2002 п. 4.3.5. | - Вилки и розетки исключают неправильное сопряжение и обеспечивают подключение к контуру защитного заземления (зануления). | - Соответствует |  |
| ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К ИНСТРУМЕНТУ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯМ |  |  |  |  |
|  | Инструмент и приспособления не используются. |  |  |  |
| ТРЕБОВАНИЯ К ИНСТРУКТАЖУ И ОБУЧЕНИЮ ПО ОХРАНЕ ТРУДА |  |  |  |  |
|  | - Методические рекомендации по разработке правил и инструкций по охране труда | - Инструкции по охране труда разработаны в соответствии с “Методическими рекомендациями…”. Срок пересмотра инструкций не нарушен. | - Соответствует |  |
|  | - ГОСТ 12.0.004-90 - п. 7.3.1. | - Повторный инструктаж проводится 2 раза в год, записи в журналах имеются. | - Соответствует |  |
|  | - ПТЭЭП п.1.4.4. | - I группа по электробезопасности присвоена. - Периодичность присвоения I группы не нарушена. | - Соответствует |  |

5. Выводы:

Оборудование соответствует требованиям безопасности.

Приспособление и инструменты не используются.

Средства обучения и инструктажа выполнены в соответствии с нормативными требованиями безопасности к рабочему месту.

Условия труда на рабочем месте по фактору травмобезопасности относятся к классу 1 (оптимальный).

6. Оценку провели:

Должность			Ф.И.О			Подпись

7. Представитель администрации объекта, на котором проводилась оценка

Должность			Ф.И.О			Подпись

8. Ответственное лицо Аттестующей организации

Должность			Ф.И.О			Подпись

Печать Аттестующей организации