## Лист1
Общероссийский Профсоюз образования
Сводная таблица
региональной (межрегиональной), территориальной организации Профсоюза
| о результатах проведения общепрофсоюзной тематической проверки по осуществлению контроля за безопасной эксплуатацией зданий и сооружений образовательных организаций | Указывается количество опроверенных организаций, в которых выявлены данные показатели
Региональная (межрегиональная), территориальная организация Профсоюза (наименование организации начинать с территориального признака, например, Иркутская, Северо-Осетинская)
| Удмуртская республиканская организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ |  | 1
0. | Общее количество проверенных организаций | 80 | 1
1. | Организация работы по охране труда на спортивном сооружении образовательной организации | X
1.1. | Наличие Положения о системе управления охраной труда (СУОТ), утвержденного приказом руководителя образовательной организации | 65 | 1
1.2. | Наличие в организации локального нормативного акта (приказ, распоряжение) о распределении обязанностей и ответственности в области охраны труда и безопасности образовательного процесса | 79 | 1
1.3. | Наличие журналов регистрации: | X
1.3.1. | вводного инструктажа | 80 | 1
1.3.2. | инструктажа на рабочем месте | 80 | 1
1.4. | Наличие акта-разрешения на проведение занятий по физкультуре, выданного комиссией управления (отдела) образования, при приемке образовательной организации к новому учебному году | 77 | 1
1.5. | Наличие правил и инструкций по охране труда для работников | 80 | 1
1.6. | Наличие в спортивном сооружении аптечки оказания первой помощи | 80 | 1
1.7. | Наличие документа о прохождении учителем (преподавателем, инструктором) физкультуры обучения по охране труда и оказанию первой помощи | 80 | 1
1.8. | Наличие инструкций по охране труда при проведении занятий по физической культуре и спортом | 80 | 1
2. | Визуальное обследование состояния спортивного сооружения (спортзала) | X
2.1. | Стены наружные | X
2.1.1. | трещины на стенах, отслоения штукатурки | 20 | 1
2.1.2. | намокание в результате протечек | 13 | 1
2.1.3. | отклонения от вертикали | 15 | 1
2.2. | Стены внутренние | X
2.2.1. | трещины на стенах, отслоения штукатурки | 11 | 1
2.2.2. | намокание в результате протечек | 11 | 1
2.2.3. | перекосы оконных, дверных проемов | 10 | 1
2.2.4. | деформация отделочных декоративных покрытий, обшивки | 12 | 1
2.3. | Цоколь | X
2.3.1. | выпадение кирпичей цокольной кладки | 11 | 1
2.3.2. | нарушение гидроизоляции | 9 | 1
2.3.3. | повреждения отмостки | 10 | 1
3. | Закрытые спортивные сооружения (спортзалы) | X
3.1. | Полы имеют дефекты и (или) повреждения | 16 | 1
3.2. | Полы выполнены из материалов, допускающих влажную уборку и дезинфекцию | 80 | 1
3.3. | Стены и потолки имеют: | X
3.3.1. | дефекты и (или) повреждения | 16 | 1
3.3.2. | следы протекания | 19 | 1
3.3.3. | признаки поражения грибком | 13 | 1
3.4. | Стены на высоте 1,8 м имеют выступы | 25 | 1
3.5. | Выступы стен на высоте менее 1,8 м, связанные с конструктивными особенностями зала, не закрыты панелями на ту же высоту | 16 | 1
3.6. | Приборы отопления не закрыты сетками или щитами, не выступающими из плоскости стены | 23 | 1
3.7. | Светильники находятся в неисправном состоянии, имеются следы загрязнения | 21 | 1
3.8. | Светильники не оборудованы сетками от повреждения мячом в спортзалах, предназначенных для проведения спортивных игр | 17 | 1
3.9. | Уровни естественного и искусственного освещения не соответствуют гигиеническим нормативам | 17 | 1
3.10. | Оконное остекление выполнено не из цельного стекл, присутствуют трещины и иное нарушение целостности | 21 | 1
3.11. | Оконные проемы не имеют защитное ограждение от ударов мячом | 16 | 1
3.12. | Окна не имеют фрамуги, открывающиеся с пола, и солнцезащитные приспособления | 46 | 1
3.13. | Не обеспечивается температурный режим в диапазоне 18-20 ⁰С | 16 | 1
3.14. | Помещение не оборудовано системой приточно-вытяжной вентиляции, находящейся в исправном состоянии | 20 | 1
3.1. | Закрытые спортивные сооружения образовательных организаций профессионального и высшего образования | X
3.15. | Крепление спортивного оборудования выполнено не заподлицо с поверхностью стен спортзала | 0 | 1
3.16. | Отсутствие защитного ограждения нагревательных приборах и трубопроводах, установленных на высоте ниже 2 м от пола | 0 | 1
3.17. | Применение нелюминисцентных ламп в качестве источника света для искусственного освещения | 0 | 1
3.18. | Отсутствие светильников (за исключением светильников отраженного света), установленных на стенах в торцах спортзалов | 0 | 1
3.19. | Отсутствие крепления электрооборудования, выполненного заподлицо с поверхностью стен | 0 | 1
3.20. | Размещение электрических выключателей, регуляторов осветительной арматуры в залах, не выполнено на высоте от 0,8 до 1,3 м | 0 | 1
4. | Открытые спортивные сооружения | X
4.1. | Отсутствие полимерного или натурального покрытия или отсутствие документов об оценке (подтверждении) соответствия | 22 | 1
4.2. | Отсутствие документа об оценке соответствия оборудования спортивных площадок | 18 | 1
4.3. | Отсутствие полос шириной не менее 1 м, свободных от каких-либо предметов (зона безопасности), на баскетбольной площадке вне поля для игры | 24 | 1
4.4. | Футбольное поле представляет собой неровную площадку или не имеет по периметру зону безопасности с передних сторон 4-8м, с боковых сторон 2-4м | 23 | 1
4.5. | Футбольное поле не имеет натурального или травяного или искусственного покрытия | 16 | 1
4.6. | Покрытия (поверхности) беговых дорожек, спортивных и игровых площадок имеют видимые разрывы, разломы, трещины, неровности | 6 | 1
5. | Безопасность спортивного оборудования | X
5.1. | На поверхности игрового спортивного оборудования отсутствуют: | X
5.1.1. | выступающие острые элементы | 79 | 1
5.1.2. | заусенцы | 79 | 1
5.1.3. | неплотно сидящие гвозди | 79 | 1
5.1.4. | части проволоки из закрепляющих шнуров | 78 | 1
5.2. | Поверхность элементов оборудования гладкая | 80 | 1
5.3. | Сварочные швы спортивного оборудования отшлифованы | 80 | 1
5.4. | Конструкцией игрового спортивного оборудования исключено застревание отдельных частей тела | 75 | 1
5.5. | Жерди гимнастических брусьев не имеют трещин | 80 | 1
5.6. | Гимнастическое бревно не имеет трещин | 80 | 1
5.7. | Мостик гимнастический подбит резиной с целью исключения скольжения при отталкивании | 80 | 1
5.8. | Крепеж спортивного оборудования находится в исправном состоянии, без видимых повреждений | 80 | 1
6. | Требования к креплению игрового оборудования | X
6.1. | Крепеж спортивного оборудования находится в исправном состоянии, без видимых повреждений | 80 | 1
6.2. | Все крепления игрового оборудования обеспечивают его безопасность, в т. ч.: | 0 | 1
6.2.1. | устойчивость к опрокидыванию ворот для мини-футбола/гандбола к горизонтальной нагрузке 1100 Н, приложенной к центру перекладины | 68 | 1
6.2.2. | устойчивость крепления кольца баскетбольного щита к вертикальной нагрузке 1000 Н, приложенной к наиболее удаленной от щита части кольца | 71 | 1
6.2.3. | устойчивость крепления волейбольных стоек к горизонтальной нагрузке 1440 Н, приложенной на уровне несущего троса | 70 | 1
6.2.4. | устойчивость перекладины (турника) к горизонтальной нагрузке 3800 Н, приложенной к середине перекладины (турника) | 80 | 1
6.2.5. | деформация (прогиб) перекладины (турника) не более 100 мм при вертикальной нагрузке 2000 Н, приложенной к середине перекладины (турника) | 80 | 1
6.2.6. | устойчивость и прочность закрепления шведской стенки к стене, при горизонтальной нагрузке 900 Н (92кг), приложенной к верхней и нижней перекладинам стенки | 78 | 1
6.2.7. | деформация (прогиб) жердей гимнастических брусьев не более 40-100 мм при вертикальной нагрузке 1350 Н (137 кг), приложенной к середине жердей брусьев | 80 | 1
6.2.8. | прочность и устойчивость закрепления гимнастических колец к нагрузке 4530 Н (455 кг) | 80 | 1
6.2.9. | устойчивость гимнастического коня к нагрузке, составляющей 20% собственной массы коня, но не менее 70Н | 80 | 1
7. | Тренажерные залы образовательных организаций профессионального и высшего образования | X
7.1. | Габариты залов общеразвивающих тренажеров и силовой подготовки определены из расчета: | X
7.1.1. | 6 м2 на единицу оборудования со свободной зоной для общеразвивающих упражнений и разминки | 0 | 1
7.1.2. | 4,5 м2 - для залов без такой зоны (если в комплексе есть зал для спортивных игр или ОФП) | 0 | 1
8. | Бассейны | X
8.1. | Ванны бассейнов оборудованы: | X
8.1.1. | лестницами для входа в воду и выхода из воды | 6 | 1
8.1.2. | лестницами в нишах | 2 | 1
8.1.3. | высокими поручнями для спуска в воду и выхода из воды | 6 | 1
8.1.4. | специальным устройством для спуска в воду инвалидов | 1 | 1
8.2. | Ванны бассейна имеет сколы плитки, незакрепленной плитки | 0 | 1
8.3. | Оснащенность зала (помещения) ванны спасательными средствами: | X
8.3.1. | спасательный круг (конец "Александрова") - 4 шт. | 4 | 1
8.3.2. | плавающий шест с крюком или кольцом на конце - 3 шт. | 4 | 1
8.3.3. | плотик (плавающие носилки) - 1 шт. | 4 | 1
8.4. | Залы (помещения) ванн бассейнов: | X
8.4.1. | нескользкая поверхность обходной дорожки | 6 | 1
8.4.2. | уклон обходных дорожек в сторону трапов от 1% до 2% | 6 | 1
8.4.3. | Отсутствие обогрева обходных дорожек | 6 | 1
8.4.4. | Отсутствие обогрева стационарных скамеек | 3 | 1
8.4.5. | Отсутствие обогрева полов водной зоны зала | 4 | 1
8.4.6. | закругленные сопряжения стен и колонн с полами | 5 | 1
8.5. | Система водоподготовки включает в себя | X
8.5.1. | Отсутствие сетчатых фильтров очистки воды | 2 | 1
8.5.2. | Отсутствие установки дозирования коагулянта системы очистки воды фильтров очистки воды | 4 | 1
8.5.3. | Отсутствие насыпных фильтров системы очистки воды | 4 | 1
8.5.4. | Отсутствие системы обеззараживания воды хлорсодержащими реагентами | 2 | 1
8.5.5. | Отсутствие автоматической системы контроля качества воды | 3 | 1
8.6. | Отсутствие приточно-вытяжной вентиляции в бассейне и отопления для обеспечения необходимых параметров микроклимата | 2 | 1
8.7. | Элементы вентиляционных систем и нагревательные приборы, установленные на высоте до 2м. от уровня пола, закрыты щитами, исключающими травмы и ожоги занимающихся | 6 | 1
Председатель региональной (межрегиональной), территориальной организации Профсоюза
| Векшин В.В. |  | 1
(Фамилия, И.О.)
Исполнитель
| вед. специалист |  | 1
(Должность)
| Валеев Р.А. |  | 1
(Фамилия, И.О.)
Дата: | 2022-04-14 |  | 1
98
| Спасибо, Вы заполнили все необходимые ячейки, отчет принимается к рассмотрению содержания по существу |  | 98
ДВФО
КРФО
ПФО
С-ЗФО
С-КАВФО
УФО
ЮФО
ЦФО
да
нет
Note on C8: Наименование организации профсоюзного органа начинать обязательно с его территориального признака, например, Иркутская областная, Смоленский областной комитет профсоюза, Томская территориальная… и т.п.